## Opakovací okruhy ústní části maturitní zkoušky z předmětu

# ELEKTROTECHNOLOGIE

Forma studia: 	denní

Třída:		M4.B

Studijní obor:	26-41-L/01 – Mechanik elektrotechnik

Školní rok:		2023/2024

Vypracoval: 	Ing. Markéta Kubátová

Projednáno a schváleno: 15. 9. 2023

### Ing. Vladimír Vyhňák				      Ing. Roman Moliš

předseda PK            	                                           ředitel školy

BEZPEČNOST PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Odborná kvalifikace v elektrotechnice.

Normy pro bezpečnost práce, osob.

Pracovní a provozní předpisy.

Druhy ochran, popis.

Výstražné tabulky.

ZÁKLADY SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Základní zákony používané v elektrotechnice, řazení rezistorů

Silové účinky magnetického pole, princip elektromotoru

Elektromagnetická indukce

ENERGETICKÁ SOUSTAVA

Napěťové úrovně energetické soustavy.

Druhy přenosových sítí, popis a normalizovaná napětí.

Druhy rozvodu.

Topologie rozvodu.

Vodiče, materiál a konstrukce vodičů.

ELEKTRICKÉ SÍTĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ

Normalizovaná napětí.

Druhy rozvodných sítí, zapojení sítí.

Barvy a značení vodičů.

Materiál a konstrukce vodičů.

Připojování elektrických zařízení k síti.

ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁLY

Hlavní domovní skříň, rozvodnice a ovládací skříně.

Kabely a vodiče.

Prostředky pro uložení kabelů.

Modulární přístroje.

Pomocný materiál.

PŘIPOJENÍ OBJEKTU BYTOVÉ VÝSTAVBY K SÍTI

Elektrická přípojka.

Druhy elektrických přípojek.

Přípojková skříň.

Elektroměrový rozvaděč.

Výběr a uložení vodičů.

SILNOPROUDÝ ROZVOD V BUDOVÁCH OBČANSKÉ VÝSTAVBY

Rozvaděče a rozvodnice.

Světelné obvody.

Jednofázové a třífázové zásuvkové obvody.

Ostatní obvody.

Výběr a uložení vodičů.

ELEKTROINSTALACE V PROSTORÁCH PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

Umývací prostory, bazény sauny.

Objekty pro kulturní účely.

Zdravotnická zařízení.

Zemědělské objekty.

Staveniště.

VÝKONAVÁ ELEKTROTECHNIKA

Součástky pro výkonovou elektrotechniku.

Neřízené a řízené usměrňovače.

Střídavé měniče napětí či proudu.

Stejnosměrné měniče napětí či proudu.

Střídače.

SPÍNACÍ ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE

Požadavky na elektrické přístroje.

Základní části elektrických přístrojů.

Kontakty.

Elektrický oblouk, zhášení.

Pomocné obvody elektrických přístrojů.

SPÍNACÍ PŘÍSTOJE NN

Požadavky na spínací přístroje.

Rozdělení spínacích přístrojů nn.

Hlavní části, kontakty, mechanismy.

Ručně ovládané spínače nn.

Tlačítkové spínače nn.

VYUŽITÍ SPÍNACÍCH PŘÍSTROJŮ NN

Druhy spínačů nn.

Schématické značky spínačů.

Ovládání osvětlení - jednoho světelného zdroje ze dvou míst.

Ovládání osvětlení - dvou světelných zdrojů ze dvou míst.

Ovládání osvětlení - jednoho světelného zdroje ze tří míst.

SPÍNACÍ PŘÍSTROJE VN A VVN

Požadavky na spínací přístroje.

Rozdělení spínacích přístrojů vn a vvn.

Hlavní části, kontakty, mechanismy.

Princip funkce jednotlivých spínacích přístrojů.

Použití v sítích vn a vvn.

POJISTKY, JISTIČE A PROUDOVÝ CHRÁNIČ

Rozdělení ochranných a jistících přístrojů.

Volba jištění.

Pojistky – rozdělení, značení, princip.

Jističe – rozdělení, značení, princip.

Proudové chrániče – rozdělení, značení, princip.

ELEKTROMAGNETICKÉ PŘÍSTROJE

Charakteristické vlastnosti.

Konstrukční části.

Stykače.

Relé.

Využití.

ELEKTRICKÉ SVĚTLO Fyzikální význam a veličiny. Žárovky. Zářivky. Výbojky. Světelné zdroje se světlenými diodami LED. OCHRANA PŘED BLESKEM

Základní pojmy, přepětí.

Kategorie přepětí, zóny ochrany před bleskem.

Vnější ochrana před bleskem – hromosvod.

Vnitřní ochrana před bleskem.

Svodiče přepětí vn a vvn.

ROZDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH STROJŮ

Definice elektrického stroje.

Rozdělení elektrických strojů podle různých hledisek.

Stroje netočivé.

Stroje točivé – motory a generátory.

Použití jednotlivých strojů.

SPECIÁLNÍ TRANSFORMÁTORY

Účel a princip transformátoru.

Měřicí transformátor proudu a napětí.

Autotransformátor.

Svařovací transformátor.

Paralelní spolupráce transformátorů.

NETOČÍVÉ STROJE - TRANSFORMÁTORY

Princip transformátoru.

Převod transformátoru.

Konstrukce, chlazení.

Způsoby zapojení a provozu.

Druhy transformátorů, jejich a využití.

ASYNCHRONNÍ MOTORY

Princip asynchronních motorů.

Režimy provozu, rozdělení a popis.

Konstrukce asynchronního motorů.

Spouštění a řízení.

Brzdění.

SYNCHRONNÍ STROJE

Základní vlastnosti.

Rozdělení synchronních strojů.

Konstrukce, hlavní části synchronního srtojů.

Princip synchronního motoru, spouštění.

Použití synchronních motorů.

SYNCHRONNÍ ALTERNÁTORY

Základní vlastnosti, princip.

Konstrukce, hlavní části synchronního alternátoru.

Podmínky přifázování synchronního stroje.

Hydroalternátory.

Turboalternátory.

STEJNOSMĚRNÉ STROJE

Rozdělení, konstrukce.

Druhy stejnosměrných strojů.

Princip dynama a motoru.

Komutátor.

Použití stejnosměrných strojů.

# Text boxes

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace

držitel certifikátu ČSN  EN  ISO 9001

Trnkova 113, Brno, 628 00	Tel.: +420 544 422 811		Fax: +420 544 210 665	       http://www.sssebrno.cz